**Сервисное обслуживания систем кондиционирования**

Роботы (регламентные) по техническому обслуживанию систем кондиционирования

|  |  |
| --- | --- |
| **Оборудования** | **Перечень работ** |
| Кондиционер сплит-система | Внешний осмотр на наличие механических и электрических повреждений гидравлической и электрической части холодильного оборудования |
| Тестирование температурных режимов (входящего и уходящего воздуха, холодильного агрегата) |
| Проверка давления на входе и выходе компрессора, дозаправка хладагентом |
| Диагностика пусковых и рабочих токов компрессора |
| Проверка агрегата в тестовых режимах |
| Промывка дренажной системы |
| Чистка фильтрующих элементов |
| Чистка теплообменника внутреннего и наружного блоков с использованием химических веществ |

**Цены на разовое сервисное обслуживание сплит систем**

|  |  |
| --- | --- |
| **Мощность кондиционера на охлаждения, кВт** | **Цена за единицу в грн. С НДС** |
| Кондиционер сплит-система до 2,5 кВт | 300 |
| Кондиционер сплит-система до 7 кВт | 350 |
| Кондиционер сплит-система до 13 кВт | 450 |
| Кондиционер сплит-система до 18 кВт | 600 |